回弹式位移传感器

●通用规格

| 名称 | CD8B系列回弹式位移传感器 |  |
| --- | --- | --- |
| 供电电压 | 9-28VDC |  |
| 位移量程 | 0-4mm/0-8mm/0-10mm/0-15mm |  |
| 重复精度 | 1μm |  |
| 满量程绝对值线性度 | 0.1%F.S 或 0.2%F.S 可选（塞规检测法） |  |
| 输出信号 | 0-5V，±5V 四线制（三线制 可选）（9~28V DC） | 0-10V 四线制 （三线制 可选）（15~28V DC） |
|  | 0-20mA，4-20mA 四线制（二线制 可选）（15~28V DC） | modbus RTU RS485接口 / 四线制（12~28V DC） |
| 分辨率 | 模拟量：0.1μm ，数字量：1μm |  |
| 工作温度 | 25℃ ~ +85℃ |  |
| 温度系数 | ＜0.01% / ℃ |  |

气弹式位移传感器

| 名称 | CD8B系列气动式位移传感器 |  |
| --- | --- | --- |
| 供电电压 | 9-28VDC |  |
| 位移量程 | 0-4mm/0-8mm/0-10mm/0-15mm |  |
| 重复精度 | 1μm |  |
| 满量程绝对值线性度 | 0.1%F.S 或 0.2%F.S 可选（塞规检测法） |  |
| 输出信号 | 0-5V，±5V 四线制（三线制 可选）（9~28V DC） | 0-10V 四线制 （三线制 可选）（15~28V DC） |
|  | 0-20mA，4-20mA 四线制（三线制 可选）（15~28V DC） | modbus RTU RS485接口 / 四线制（12~28V DC） |
| 供气气压 | 0.03Mpa-0.05Mpa |  |
| 测量力 | 0.05N(0.04Md的气压下） |  |
| 分辨率 | 模拟量：0.1μm ，数字量：1μm |  |
| 工作温度 | 25℃ ~ +85℃ |  |
| 温度系数 | ＜0.01% / ℃ |  |

回弹式位移传感器

| 名称 |  |
| --- | --- |
| 驱动方式 | 回弹式 |
| 测量行程 | ±10mm 或 ±12.5mm |
| 输出信号 | 0~5V 三线制（9~28V DC) /0~10V 三线制（15~28V DC) /4~20mA 二线制（15~28V DC)/modbus RTU RS485接口 四线制 (9~28V DC) |
| 重复精度 | 5㎛ |
| 满量程线性精度 | 0.2%F.S 或 0.05%F.S |
| 测量力 | 2N |
| 保护等级 | IP65 |
| 外径 | Ø20 |
| 传感器触头 | 氮化硅陶瓷触头 |
| 工作温度 | -25℃ ~+85℃ |
| 线长度 | 标配：1m （可定制） |
| 重量(含线) | 140g |

拼插式通讯模块

GXPA-MG 通讯模块

产品介绍

默认RS485

可自由拼接，通道数

IO判断OK/NG，指示灯判断故障

可通过发指令清可通过发指令清零

零

产品特点

技术参数

| 型号规格 | GXPA-MG |
| --- | --- |
| 供电电压 | 24B DC |
| 工作温度 | -10℃~70℃ |
| 输出信号 | 默认RS485/开关量 |
| 波特率 | 默认115200，可设置 |
| 支持拼接最多数量 | 可拼接，最大拼接32个 |
| 数据更新时间/采样频率 | 1ms,最高可达0.2ms/1000Hx |
| 通讯触发方式 | 默认指令方式 |
| 采样位数 | 18位 |
| 通讯协议 | MODBUS |
| 分辨率 | 1μm |
| 清零功能 | 通过指方式 |
| 接线方式 | 接线端子 |